У багатьох установах і закладах освіти застосовується обладнання  та виконуються роботи підвищеної небезпеки для яких правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги  застосування. Засоби виробництва (об’єкти) підвищеної небезпеки (далі – засоби виробництва) підлягають реєстрації  та отриманню дозволу на їх експлуатацію або декларуванню згідно з  [35].

В цьому посібнику визначено процедуру видачі (переоформлення)  дозволів  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, державної реєстрації засобів виробництва, призначення відповідальних осіб з нагляду за безпечною експлуатацією засобів виробництва, організації навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Методичний посібник призначений для заступників керівників установ і закладів освіти, які відповідають за організацію роботи з охорони праці, фахівців з охорони праці, осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію засобів виробництва та виконання робіт підвищеної небезпеки.

Посібник розроблений на підставі діючих нормативно-правових актів з охорони  праці	(НПАОП).

Зміст

- Дозвіл на експлуатацію засобів виробництва та виконання

робіт підвищеної  небезпеки……………………………………………   4 - 6

2.Державна реєстрація засобів виробництва……………………………     7 - 10

3. Декларація відповідності…………………………………………………  10 - 13

4. Безпечна експлуатація парових та водогрійних котлів………………… 13 - 14

5. Безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів …………………   14 - 15

6. Експлуатація систем газопостачання……………………………………  15 - 16

7. Безпечна експлуатація будівель і споруд…………………………………16 - 17

8.   Електробезпека……………………………………………………………17 - 19

9. Відповідальні особи за експлуатацію засобів виробництва……………  19 – 20

10. Оріентовний перелік відповідальних осіб……………………………… 20 - 21

11. Навчання і перевірка знань працівників, зайнятих

на роботах з підвищеною небезпекою…………………………………  21 - 22

12. Професійний відбір………………………………………………………  22 - 23

13.Перелік об`єктів, які підлягають реєстрації в

органах Держгірпромнагляду …………………………………………   24 - 40

14. Література  (перелік діючих нормативно правових актів

з охорони праці (НПАОП) )……………………………………………  41 - 42

ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

- ДОЗВІЛ  НА  ЕКСПЛУАТАЦІЮ  ЗАСОБІВ  ВИРОБНИЦТВА

ТА  ВИКОНАННЯ  РОБІТ  ПІДВИЩЕНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ

Заклад освіти, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію засобів виробництва підвищеної небезпеки, повинен одержати дозвіл від  територіального органу Держгірпромнагляду.

Для одержання дозволу роботодавець подає особисто заяву встановленої форми (додаток 1) до якої додаються:

- на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці під час виконання заявлених робіт;

- на експлуатацію  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок  експертизи щодо додержання вимог  законодавства з питань охорони праці під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства.

Дозвіл видається на підставі позитивного висновку експертизи за результатами перевірки технічного стану заявлених засобів виробництва підвищеної небезпеки  експертно-технічними центрами. Видача експертних висновків регламентується відповідними нормативними документами, наприклад, «Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція експертного обстеження (технічного діагностування)», «Трубопроводи пари та гарячої води промислових підприємств. Інструкція експертного обстеження (технічного діагностування)», «Посудини, що працюють під тиском на промислових підприємствах. Інструкція експертного обстеження (технічного діагностування)» (затверджені наказом Мінпромполітики України від 09.03.2006 р. № 87).

Дозвіл на введення в експлуатацію інженерних комунікацій (електричних, газових, теплових та водопровідно-каналізаційних мереж) видається на підставі виконання виданих експлуатаційною організацією технічних умов на їх приєднання. Підключення споживачів до інженерних мереж  здійснюється  експлуатаційною  організацією  (основним споживачем) на підставі актів та за наявності рішення державних контролюючих органів (Держенергонагляду, Держгірпромнагляду) щодо можливості  їх експлуатації [6] п. 3.21.

Термін дії дозволу становить 5 років.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умови, строк дії такого дозволу продовжується на наступні 5 років на підставі заяви роботодавця, поданої за відповідною формою (додаток 2), та оригіналу дозволу.

Додаток 1

Керівникові Держгірпромнагляду

___________________________________

(ініціали та прізвище)

| ЗАЯВА на одержання дозволу Прошу видати дозвіл на виконання __________________________________________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки) або експлуатацію (застосування) _____________________________________________________________________________ (найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної _____________________________________________________________________________ небезпеки, його тип, марка, номер партії) за адресою Відомості про роботодавця _______________________________________________________________________________ (для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків _____________________________________________________________________________ згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я та по батькові керівника; _____________________________________________________________________________ для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, _____________________________________________________________________________ серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер _____________________________________________________________________________ облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання _____________________________________________________________________________ відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про _____________________________________________________________________________ це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); _____________________________________________________________________________ номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) Додаток: висновок експертизи, проведеної ___________________________________ (повне найменування ____________________________________________________________________________, експертної організації) від « ___» _____________ 20__ р. № _____________ |
| --- |
| _______________ (підпис) | ________________________________ (ініціали та прізвище) |
| М. П. |
| «___» _____________ 20__ р. |
| Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності |

Додаток 2

Керівникові

______________________________________________

(Держгірпромнагляду або його

територіального органу)

______________________________________________

(ініціали та прізвище)

| ЗАЯВА на продовження строку дії дозволу Прошу продовжити строк дії дозволу від «____»_________ 20__ р. № _____ на виконання __________________________________________________________________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки) та/або експлуатацію _____________________________________________________________________________ (найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, _____________________________________________________________________________ його тип, марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження) за адресою Відомості про роботодавця _______________________________________________________________________________ (для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника _____________________________________________________________________________ податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, _____________________________________________________________________________ ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця: _____________________________________________________________________________ прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової _____________________________________________________________________________ картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання _____________________________________________________________________________ відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили _____________________________________________________________________________ про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку _____________________________________________________________________________ в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) Додаток: оригінал (дублікат) дозволу від «___» _____________ 20__ р. № ________ на _______ арк. |
| --- |
| _________________ (підпис) | ______________________ (ініціали та прізвище) |
| М. П. |
| «___» ______________ 20__ р. |
| Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі її наявності |

2.   ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ  ЗАСОБІВ  ВИРОБНИЦТВА

Засоби виробництва поділяють на засоби, які підлягають державній реєстрації, та засоби, які не підлягають державній реєстрації. Визначені   засоби виробництва  (додаток 3) проходять державну реєстрацію в уповноваженому органі до їх пуску в експлуатацію, у зв’язку зі зміною власника, після реконструкції (модернізації, якщо був складений новий паспорт) або виявленні невідповідності нормативним вимогам.

Облік засобів виробництва, що підлягають державній реєстрації, здійснює спеціальний уповноважений орган. Облік засобів, які не підлягають державній реєстрації, здійснюється суб`єктом господарювання (установою, закладом освіти), який їх утримує. Засіб виробництва забезпечується індивідуальним номером, під яким реєструється у відповідному журналі.

Рішення про можливість експлуатації засобу виробництва заноситься уповноваженою особою в  паспорт  цього  засобу.  У разі відсутності паспорта його дублікат (за встановленою відповідними Правилами формою) може бути отриманий від підприємства-виготівника, монтажної організації або уповноваженого органу, який проводить реєстрацію.

Пересувні засоби виробництва реєструються уповноваженим органом за місцем їх експлуатації.

Підлягають  державній реєстрації парові і водогрійні котли ;  посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 °С;  технологічні  транспортні  засоби тощо  (додаток 6).

Пуск в експлуатацію засобу виробництва, що не підлягає державній реєстрації, здійснюється за наказом суб’єкта господарювання - власника засобу виробництва на підставі рішення особи, відповідальної за його експлуатацію.  Для зняття з обліку зареєстрованого засобу виробництва в уповноважений орган подається заява з обґрунтуванням причин зняття засобу виробництва і його паспорт.

Нормативно-правові акти з охорони праці вимагають, щоб перед реєстрацією засобу виробництва суб’єкт господарювання, у власності або в користуванні якого він перебуває, отримав дозвіл на експлуатацію засобу виробництва  [2] ; [1] ; [6] . Тобто, маємо пріоритет дозволу над реєстрацією: необхідно спочатку отримати дозвіл на експлуатацію засобу виробництва, а потім його зареєструвати.

Перевірка технічного стану (технічний огляд, технічне опосвідчення, технічне випробування) зареєстрованих засобів виробництва здійснюється періодично уповноваженим органом (технічним експертом), її результати обліковуються органом, який здійснив їх реєстрацію. Експертне обстеження уповноваженим органом (технічним експертом) новопридбаного засобу виробництва, що не підлягає державній реєстрації, не є обов’язковим.

Під час реєстрації засобів виробництва та отримання дозволу від органів Держгірпромнагляду вимагаються документи, що передбачені Правилами під час проведення перевірки технічного стану засобу виробництва (паспорт, інструкції з монтажу та експлуатації, дані про атестований обслуговуючий персонал, акти, довідки, накази або договори тощо).

Додаток  3

ПЕРЕЛІК

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які проходять державну  реєстрацію

- Устаткування, пов’язане  з використанням,  виготовленням,переробкою,   зберіганням,  транспортуванням, утилізацією чи  знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

- Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів,   продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).

- Технологічне устаткування,  лінійні частини та їх елементи систем  газопостачання  природним  і  зрідженим  газом   суб’єктів  господарювання  та  населених пунктів,  а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.

- Технологічне   устаткування   систем   промислового  та міжпромислового збору нафти і газу.

- Технологічне   устаткування  об'єктів  нафтогазовидобувної промисловості.

- Технологічне устаткування для утилізації зброї,  звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

- Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування.

- Устаткування  для  видобутку  та  транспортування корисних копалин відкритим способом.

- Конвеєрні стрічки для вугільної,  гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.

- Устаткування   для   дроблення,   сортування,  збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів,  технологічне обладнання з переробки природного каменю.

- Устаткування   та   технічні   засоби  для  виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і  виробів  на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

- Технологічне  устаткування  хімічної,  біохімічної, нафтохімічної,  нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової,  ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.

- Технологічне   устаткування   для    целюлозно-паперового виробництва,   переробки   пластмас,   полімерних   матеріалів   і гумотехнічних виробів.

- Електрообладнання, призначене  для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.

- Електричне  устаткування  електричних  станцій  та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.

- Парові  і  водогрійні  котли  теплопродуктивністю   понад 0,1 МВт.

- Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ № 927

(927-2012-п ) від 10.10.2012

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.

- Трубопроводи  пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище  110  °С,  які  підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

- Вантажопідіймальні  крани  і машини,  ліфти,  ескалатори, траволатори,  канатні дороги,  підйомники,  зокрема будівельні, та фунікулери.

- Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

- Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні.

ПЕРЕЛІК

видів робіт підвищеної небезпеки, які  підлягають  державній  реєстрації

- Технічний  огляд,  випробування,   експертне   обстеження,технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,  що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання   робіт підвищеної небезпеки   та   на  експлуатацію(застосування)   машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.

- Монтаж,    демонтаж,    налагодження,   ремонт,   технічне обслуговування,  реконструкція  машин,  механізмів,   устаткування підвищеної  небезпеки,  що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів  на  виконання   робіт   підвищеної   небезпеки   та   на експлуатацію   (застосування)   машин,   механізмів,  устаткування підвищеної небезпеки.

- Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних  речовин  1,  2  і 3 класу небезпеки,  а також аміаку,водню та продуктів розділення повітря.

- Вибухові  роботи  та  роботи,  пов'язані  з  використанням енергії вибуху.

- Утилізація  зброї,  звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

- Газонебезпечні роботи та роботи у  вибухопожежонебезпечних зонах.

- Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

- Спорудження  магістральних  газопроводів,  нафтопроводів і продуктопровод      (нафтопродуктопроводів,      аміакопроводів,етиленопроводів   тощо),   систем   газопостачання   природним та зрідженим газом.

- Роботи з вироблення агломерату,  коксу, розплавів чорних і кольорових  металів та сплавів на основі таких металів,  заготовок для прокатного виробництва,  готового прокату,  металевих  труб  і феросплавів.

- Буріння,  експлуатація  та  капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.

- Зберігання  балонів,  контейнерів,   цистерн   та   інших ємностей із стисненим,  зрідженим,  отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад  1000  В та в зонах дії струму високої частоти.

- Підземні та відкриті гірничі роботи.

- Маркшейдерські роботи.

- Роботи   в   колодязях,   шурфах,  траншеях,  котлованах, бункерах,  камерах,  колекторах,  замкнутому  просторі  (ємностях,боксах, топках, трубопроводах).

- Земляні  роботи,  що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

- Водолазні роботи.

- Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту,  з перекриття або робочого настилу,  та роботи,  що  виконуються  за  допомогою  підйомних  і підвісних    колисок,   механічних   підіймачів   та   будівельних підйомників.

- Зведення,  монтаж і демонтаж будинків,  споруд, зміцнення їх     аварійних     частин,    електропрогрівання    бетону    та електророзморожування  ґрунтів.

- Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

- Лісосічні  роботи,  трелювання,  транспортування та сплав лісу.

- Роботи із збагачування корисних копалин.

- Зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи.

- Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

- Роботи із збереження та переробки зерна.

- Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.

- ДЕКЛАРАЦІЯ   ВІДПОВІДНОСТІ

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (додаток 4) – документ, яким суб`єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства  (у такий спосіб суб`єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення  видів господарської діяльності  без отримання  документа дозвільного характеру ). У додатку 5 наведено перелік видів робіт та засобів виробництва підвищеної небезпеки, які виконуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Додаток  4

| ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки Відомості про роботодавця _________________________________________________________________________________ (для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника _____________________________________________________________________________ податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, _____________________________________________________________________________ ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця: _____________________________________________________________________________ прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової _____________________________________________________________________________ картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання _____________________________________________________________________________ відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили _____________________________________________________________________________ про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); _____________________________________________________________________________ номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; _____________________________________________________________________________ місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, _____________________________________________________________________________ механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _______________________________________________________________________________ (найменування страхової компанії, _____________________________________________________________________________ строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) Я, ___________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ________________________________________________________________________________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування _____________________________________________________________________________ підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які _____________________________________________________________________________ виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість ______________________________________________________________________________ робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і _____________________________________________________________________________ споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) |
| --- |
| Інші відомості _____________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці _____________________________________________________________________________ та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та _____________________________________________________________________________ інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, _____________________________________________________________________________ нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) |
| _______________ (підпис) | _______________________ (ініціали та прізвище) |
| М. П. |
| «___» _____________ 20__ р. |
| Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду «___» _______ 20__ р. №_____. |

Додаток  5

ПЕРЕЛІК

видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації   відповідності  матеріально – технічної  бази  роботодавця  вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

- Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.

- Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).

- Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

- Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

- Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.

- Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

- Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

ПЕРЕЛІК

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

- Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.

- Машини, механізми, устаткування для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

- Ковальсько-пресове устаткування.

4.  БЕЗПЕЧНА   ЕКСПЛУАТАЦІЯ   ПАРОВИХ   ТА   ВОДОГРІЙНИХ   КОТЛІВ

Котли повинні бути виготовлені та змонтовані спеціалізованою організацією з наданням проектної та конструкторської документації.  Кожний котел  поставляється підприємством-виготовлювачем замовнику з паспортом встановленої форми.  До пуску до роботи котли повинні отримати дозвіл на експлуатацію та бути зареєстрованими в ТУ Держгірпромнагляду.

Для забезпечення безпечних умов експлуатації котлів, утримання їх у справному стані  власник котла зобов`язаний призначити відповідальну особу за справний стан і  безпечну експлуатацію котлів; призначити в необхідній кількості осіб обслуговуючого персоналу, які пройшли навчання і мають посвідчення на право обслуговування  котлів.

Обслуговуючий персонал повинен щорічно проходити навчання та перевірку знань з охорони праці.

Спеціалізованою організацією періодично повинно проводитись технічне опосвідчення  котлів:  внутрішній огляд – 1 раз на 4 роки;  гідравлічне випробуванню – 1 раз у 8 років.

Електричне устаткування котельні повинно мати заземлення. Перевірка манометрів Держстандартом з їх опломбуванням  проводиться не рідше одного разу на рік. Повинна проводитись докотлова обробка води проти утворення накипу. Топки та газоходи обладнуються  запобіжними клапанами.

В котельній повинен вестись змінний журнал для запису результатів перевірки котлів і котельного обладнання

5.	БЕЗПЕЧНА   ЕКСПЛУАТАЦІЯ  ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ  КРАНІВ

Вантажопідіймальні крани і машини  до введення в експлуатацію підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

Для реєстрації  потрібно

- подати  письмову заяву та паспорт вантажопідіймального крана  або його дублікат, виданий виробником.

- мати  дозвіл на експлуатацію цих вантажопідіймальних кранів або машин;

- наявність відповідальних працівників  і навченого персоналу для обслуговування та ремонту вантажопідіймальних кранів або машин (або мати договір зі спеціалізованою організацією на виконання відповідних робіт.

У разі  реєстрації вантажопідіймального крана або машини, що відпрацювали строк  служби  (граничний строк експлуатації), також додається висновок експертизи.

Вантажопідіймальні машини, що не підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду  споряджаються індивідуальним номером і під цим номером обліковуються в журналі їх обліку на підприємстві. Перелік вантажопідіймальних кранів та машин, які не підлягають реєстрації наведено у додатку 6.

Рішення про можливість експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин, що не підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду  приймається працівником, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин, на підставі результатів повного технічного огляду.

В «Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132  (НПАОП 0.00-1.01-07) наведено зразки паспортів різних типів вантажопідіймальних кранів.

Вантажопідіймальні крани і машини підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічним оглядам (ТО).

Первинному технічному огляду підлягають нововиготовлені вантажопідіймальні крани і машини перед уведенням їх в експлуатацію.

Періодичному технічному огляду підлягають вантажопідіймальні крани і машини, що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби:

- частковому – не рідше одного разу на 12 місяців. Проводиться  спеціальним працівником з нагляду. Під час часткового технічного огляду статичне та динамічне випробування не проводяться.

- повному – не рідше одного разу на три роки. Повний технічний огляд має включати  вивчення експлуатаційних, конструкторських  і ремонтних документів, а також статичне і динамічне випробування.

Статичне випробування вантажопідіймальних кранів і машин  проводиться навантаженням, що на 25% перевищує їх вантажопідіймальність. Випробувальний вантаж підіймається на висоту від 200 мм до 300 мм з витримкою в такому положенні протягом 10 хвилин.  Після опускання вантажу перевіряється відсутність залишкової деформації моста крана.

Динамічне випробування вантажопідіймальних кранів і машин проводиться вантажем, що на 10% перевищує їх вантажопідіймальність, і має на меті перевірку дії механізмів вантажопідіймального крана чи машини та їх гальм. Під час динамічного випробування проводиться багаторазове (не менше трьох разів) підіймання та опускання вантажу, пуск з проміжного положення, а також перевірка дії всіх інших механізмів вантажопідіймального крана чи машини.

Результати ТО записуються в паспорт засобу з позначенням терміну наступного огляду.

У разі закінчення граничного строку експлуатації проводиться позачерговий технічний огляд. Під час технічного огляду мають бути оглянуті та перевірені в роботі всі механізми та їх гальма, прилади та пристрої безпеки, гідропристрої та електрообладнання, сигналізація та інше.

6.   ЕКСПЛУАТАЦІЯ      СИСТЕМ     ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Введення в експлуатацію систем газопостачання  будинків установ та закладів освіти, котелень, громадських будинків дозволяється за наявності акта прийняття об`єкта, технологічних схем систем і  об`єктів газопостачання, інструкцій і експлуатаційної документації з безпечного користування газом, плану локалізації і ліквідації можливих аварій, документів з навчання і перевірки знань керівників, спеціалістів і робітників, які обслуговують газове господарство, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за газове господарство.

Організація і проведення робіт з технічного обслуговування (ТО) і ремонту споруд систем газопостачання встановлюється інструкціями з технічної експлуатації, що затверджуються керівником установи, навчального закладу. На кожну будівлю, споруду заводять технічний журнал з експлуатації будівлі, споруди.

Про виконання роботи з ТО і ремонту споруд систем газопостачання робиться запис в  журналах та експлуатаційних  паспортах.

В навчальних закладах, де об`єкти систем газопостачання обслуговуються за договорами, графіки ТО повинні бути погоджені з підприємствами, які виконують вказані роботи.

Проектна і виконавча документація на споруди систем газопостачання повинна зберігатися в закладі (або у спеціалізованій організації у випадках виконання нею за договором ТО і ремонту).  На системи газопостачання заклад повинен  складати експлуатаційні паспорти. В кожній установі, навчальному  закладі  наказом керівника з числа спеціалістів, які пройшли у встановленому порядку навчання і перевірку знань, призначаються особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання.

7.   БЕЗПЕЧНА   ЕКСПЛУАТАЦІЯ   БУДІВЕЛЬ    І    СПОРУД

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен створити службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.  В  залежності  від чисельності працюючих, ця служба може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або  у  вигляді  групи спеціалістів чи одного спеціаліста,  в тому числі  за сумісництвом.

Служба спостереження комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не  менше 3 років.   З  урахуванням специфіки виробництва власниками опрацьовується та затверджується    Положення  про  службу   спостереження підприємства, установи,  організації.

В інших випадках функції  цієї  служби  можуть  виконувати  в порядку  сумісництва  особи,  які пройшли перевірку знань з питань спостереження за безпечною та надійною експлуатацією  будівель  та споруд.

Склад комісії  із загального огляду будівель і споруд призначається наказом керівника підприємства чи організації. Очолює комісію керівник підприємства чи організації або його заступник. До складу комісії мають увійти особи, які спеціально займаються спостереженням за експлуатацією будівель, представники служб, що відають експлуатацією окремих видів інженерного обладнання будівель, а також начальники підрозділів, що безпосередньо експлуатують будівлю

На кожну будівлю (споруду) заводять Технічний журнал з експлуатації будівлі за відповідною формою. Вміщені в цьому журналі відомості мають відображати технічний стан будівлі або споруди, а також слугувати вихідними даними при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи. Результати всіх видів оглядів мають бути оформлені актами, в яких зазначаються виявлені дефекти, а також приписами із зазначенням  заходів і термінів виконання робіт.

При загальному технічному огляді обстеженню підлягає вся будівля або споруда в цілому. При частковому огляді обстеженню піддаються окремі конструкції будівлі. Чергові загальні технічні огляди будівель здійснюються двічі на рік – весною та восени.  Крім того можуть бути позачергові огляди після стихійного лиха, аварій тощо.

Якщо орендується приміщення у будівлі, то функції служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд залишаються за орендодавцем (за умови, що у договорі оренди визначається порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об`єкта оренди), а орендар несе відповідальність за збереження майна орендодавця, у т.ч. існуючих в орендованому приміщенні несучих конструкцій.

Уся технічна документація на здані в експлуатацію будівлі і споруди (затверджений технічний паспорт, проект, робочі креслення, дані про геологічні умови ділянки забудови, акт прийняття в експлуатацію з документами про характеристики застосованих матеріалів тощо) повинна зберігатися комплектно  на  підприємстві.  Разом з цією документацією зберігаються також акти приймання відремонтованих будівель і споруд та технічна документація з виконаних робіт.

Паспортизації підлягають будівлі (споруди) усіх підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Паспорт технічного стану будівлі (споруди) є документом, що засвідчує її технічний стан та використовується для підтвердження факту експлуатаційної придатності об`єкту.  Для паспортизації  будівель і споруд  повинні бути проведені роботи з обстеження, які виконуються спеціалізованою організацією. Паспорт складається у 2-х примірниках: один зберігається у власника будівлі (споруди), другий – в організації, що проводила паспортизацію. Власник будівлі (споруди) зобов`язаний протягом всього терміну її експлуатації зберігати паспорт технічного стану будівлі  (споруди).

Нормативно – правовими актами не передбачено, що у орендарів мають зберігатися копії паспортів.

- ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

В електрогосподарстві навчального закладу повинні виконуватись в першу чергу такі заходи, що направлені на безпечну його експлуатацію:

- Наявність наказу керівника навчального закладу про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки.

- Обслуговування електроустановок споживачів, у т.ч. виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні працівники. Електротехнічні працівники, які виконують роботи з налагодження електрообладнання повинні мати  ІІІ групу з електробезпеки для одержання якої вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник. У разі відсутності атестованого обслуговуючого персоналу допускається визначити спеціалізовану організацію, відповідальну за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача.

- Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із присвоєнням    І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.

- Наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами повинна проводитися не рідше одного разу на 6 років. В інших приміщеннях опір ізоляції електромережі й заземлення устаткування повинно проводитись щорічно зі складанням протоколів. Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу.

- Стан електрощитових кімнат повинен відповідати вимогам нормативних актів. Вхідні двері в електрощитову кімнату повинні бути постійно замкнені, оббиті з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей вказується  призначення приміщення, місце зберігання ключів і наноситься попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга». У приміщенні електрощитової заборонено знаходження сторонніх предметів, плафони на світильниках повинні бути герметичні, на підлозі біля електрощитової повинні бути діелектричні гумові килимки. Електрощитова кімната повинна бути оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однією парою діелектричних рукавичок.

- Стан електричних щитів. Усі електричні щити повинні постійно бути замкнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів має бути нанесено: порядковий номер щита, напруга, яка подається на щит,  попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга», а на внутрішній стороні дверей електрощитів треба зазначити однолінійну схему електропостачання споживачів. У середині електрощитів не повинно бути сміття, скупчення пилу й павутиння, некаліброваних плавких вставок.

- Стан  електромережі. Світильники повинні бути надійно підвішені до стелі й мати світлорозсіювальну арматуру. Комутаційні коробки мають бути закриті кришками. Корпуси й кришки електровимикачів і електророзеток не повинні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і приводів. Усі електророзетки та пристрої слід промаркувати за номінальною напругою.

- На електроустановки повинні бути в наявності паспорти.

- Наявність освітлення території навчального закладу. На території мають бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, відкриті  ігрові й спортивні майданчики з підводкою електроживлення до стовпів підземним кабелем. Дверцята комутаційних люків на бетонних стовпах повинні бути постійно зачинені.

9.  ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАСОБІВ  ВИРОБНИЦТВА

Керівник суб`єкта господарювання (закладу освіти)  повинен призначити відповідальних осіб за експлуатацію засобів виробництва Організація експлуатації засобів виробництва характеризується триступеневою структурою : особа,  відповідальна з нагляду за утриманням;  особа, відповідальна за технічний стан;  особа, відповідальна за безпечну експлуатацію.

Для неспецифічних умов експлуатації та незначної кількості засобів виробництва допускається суміщення обов`язків вищезазначених осіб.

Допускається покладати наглядові функції та відповідальність за технічний стан засобів виробництва за договором на спеціалізовану сторонню організацію, яка має дозвіл на цей вид робіт.

Відповідальна особа призначається з числа інженерно – технічних працівників, а також визначається наказом особа, яка заміщує відповідальну особу за посадою, тобто заступник на час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності відповідальної особи. Діяльність відповідальної особи здійснюється за затвердженим роботодавцем планом – графіком.

Перед призначенням відповідальна особа повинна пройти навчання та перевірку знань з охорони праці в установленому правилами порядку, мати відповідне посвідчення та ознайомлена під розписку з посадовою інструкцією.

Відповідальна особа повинна мати відповідну кваліфікацію /освіту / та досвід роботи не менше 3 років. Відомості про номер і дату наказу щодо призначення відповідальної особи, її посада, прізвище, ім`я та по батькові заносяться в паспорт засобу виробництва до його державної реєстрації та кожного разу після призначення нової відповідальної особи.

Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, та особу, яка буде її заміщати у разі  відсутності.

Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам  Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) та які пройшли навчання  з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці. Навчання відповідального за електрогосподарство  повинно проводитись в спеціалізованому  навчальному центрі  один раз на три роки

Відповідальні особи, пов`язані з експлуатацією засобів виробництва, у складі яких є електротехнічні пристрої, повинні мати відповідну групу з електробезпеки   / особа, відповідальна з нагляду, - не нижче ІV групи, особа, відповідальна за технічний стан, - не нижче ІІІ групи /.       Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.

Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати. У такому випадку відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання в спеціалізованому навчальному закладі за 8-годинною програмою. Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про користування  електроенергією. За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється один раз на два роки.

Відповідальність за організацію безпечного ведення робіт з використанням засобів виробництва може бути покладена тільки на одну особу.

Під час експлуатації систем інженерних мереж /газових, теплових, електричних тощо / експлуатаційна організація повинна забезпечити розробку планів /інструкцій / локалізації і ліквідації можливих аварій, організувати періодичні навчально-тренувальні заняття з обслуговуючим персоналом відповідно до затвердженого графіка із записом у відповідний журнал.

Для організації експлуатації ручних засобів виробництва /наприклад,  ручного електроінструменту / характерна дворівнева структура : особа, відповідальна за технічний стан, особа, відповідальна за безпечну експлуатацію.

У разі непризначення відповідальних осіб відповідальність за експлуатацію засобів виробництва покладається на керівника закладу.

10.     ОРІЄНТОВНИЙ  ПЕРЕЛІК  ВІДПОВІДАЛЬНИХ  ОСІБ,  ЯКІ

ОРГАНІЗОВУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА:

- Особа, відповідальна з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском.

- Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

- Особа, відповідальна за газове господарство.

- Особа, відповідальна за електрогосподарство.

- Особа, відповідальна за загальний стан теплового господарства.

- Особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування,  ремонту та експлуатації ліфтів.

- Особа, відповідальна з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомних механізмів.

- Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників.

- Особа, відповідальна за організацію експлуатації  технологічних   транспортних засобів.

- Особа, відповідальна за випуск автомобілів на лінію.

- Особа відповідальна за утримання у справному технічному стані та безпечну експлуатацію верстатного устаткування.

- Особа, виконуюча функції служби спостереження за експлуатацією будівель   та споруд.

11.   НАВЧАННЯ  І  ПЕРЕВІРКА  ЗНАНЬ  ПРАЦІВНИКІВ,  ЗАЙНЯТИХ

НА  РОБОТАХ З  ПІДВИЩЕНОЮ  НЕБЕЗПЕКОЮ

Перелік робіт з підвищеною небезпекою надано в НПАОП 0.00-2.01-05

Експлуатацію засобу виробництва може здійснювати особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла медичне обстеження, атестована та має посвідчення на право експлуатації засобу виробництва,. Окремі види робіт / наприклад, роботи на висоті / потребують призначення відповідальної особи не молодше 21 року, яка пройшла спеціальне навчання та має стаж виконання подібних видів робіт не менше 3 років.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Спеціальне навчання можна умовно поділити на первинне (проводиться вперше перед початком роботи) та повторне (проводиться шорічно).

Спеціальне навчання може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і у спеціалізованому навчальному закладі. Безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання проводять за затвердженими наказом роботодавця навчальними планами та програмами, розробленими з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов`язків працівників.

Спеціальне навчання закінчується перевіркою знань  з питань охорони праці працівника  комісією  підприємства (або навчального закладу). При цьому участь представника Держгірпромнагляду у складі комісії обов`язкова лише під час первинної перевірки знань у працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та переліку робіт, де є  потреба у професійному доборі проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві (організації, установі, закладі освіти) здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом керівника; перевірка знань працівників проводиться за нормативно-правовими актами  з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків; результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Навчання і перевірку знань з питань охорони праці  1 раз на 3 роки вимагається проводити тільки для посадових осіб. Типове положення не містить вимоги щодо обов`язкового навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників, які залучаються до робіт, що не входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою. Перевірка знань з питань охорони праці такої категорії працівників може не проводитись взагалі, але інструктажі з охорони праці 1 раз на 6 місяців є обов’язковими.

# 12.   ПРОФЕСІЙНИЙ       ВІДБІР

Праця  робітників  багатьох  професій  пов`язана з впливом  на  них  комплексу  шкідливих і небезпечних  виробничих  факторів, що  визначає  специфіку  та  рівень  безпеки  цих  виробництв: - тяжка  фізична  праця, обмежений  простір, шум, вібрація, значне  психоемоційне  навантаження  тощо.

За  таких  умов, відповідно, висуваються  підвищені  вимоги  до  індивідуальних  якостей  виконавців, тому  що  безаварійність  праці  залежить  не  тільки  від  стану  безпеки  виробництва, але і від  поведінки  самих  робітників, а також  від  функціонування  окремих  фізіологічних  систем  їх  організмів, які в найбільшій  мірі  задіяні в трудовому  процесі.  До  них  відносяться  такі  показники, як  сенсомоторна  реакція, зорова  та  слухова  пам`ять, орієнтація в замкнутому  просторі, стійкість  до  впливу  стресів, швидкість  переключення  уваги  тощо.

До  робіт, які  вимагають  професійного  відбору, відносяться:  усі  види  підземних  робіт; водолазні роботи; роботи  на  висоті; роботи по  обслуговуванню  діючих  електроустановок  напругою  до і вище  1000в.; роботи  пов`язані з керуванням  усіма  видами  транспорту; роботи, виконання  яких  вимагає  мати  при  собі  вогнепальну  зброю; роботи  пов`язані  із  значною  нервово-емоційною  напругою;  аварійно-рятувальні  роботи  та  інші.

Психофізіологічна  експертиза  таких  робітників  повинна  проводитись в спеціалізованих  лабораторіях (кабінетах)  професійного  відбору, які  створюються  при  установах  охорони  здоров`я.

Працівники, зайняті на роботах  там де є потреба у професійному доборі, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

P.S.    Відповідно до роз`ясень Держгірпромнагляду  /опублікованих  25.03.2014  на сайті  www.dnop.gov.ua  у розділі «Роз`яснення законодавства»/  у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності.

У спірних випадках можна керуватися пунктом 7 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007  № 877-V, де вказано, що у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов`язків суб`єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб`єкта господарювання. Отже, рішення в таких випадках має приймати суб`єкт господарювання з урахуванням конкретних умов господарювання.

Додаток  6

| № з/п | Об’єкти, на які поширюється дія нормативного документа | Об’єкти, на які не поширюється дія нормативного документа | Об’єкти, які підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду | Об’єкти, які не підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду | Нормативне посилання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Об’єкти котлонагляду та газового господарства |
| 1.1 | трубопроводи пари з робочим тиском пари більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/ см2); трубопроводи гарячої води з температурою води вище 115 °С; редукційно- охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводу | трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника; посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід’ємною частиною (водовід- окремлювачі, брудовіддільники тощо); трубопроводи, що встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об’єктах підводного призначення; трубопроводи, що встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті; трубопроводи І категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II, III, IV категорій із зовнішнім діаметром менше ніж 76 мм; зливні, продувні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів, посудин, редукційно- охолоджувальних та інших пристроїв, з’єднаних з атмосферою; трубопроводи атомних електростанцій та установок; трубопроводи спеціальних установок військових об’єктів; трубопроводи з неметалевих матеріалів | трубопроводи пари з робочим тиском пари більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) та трубопроводи гарячої води з температурою води вище 115 °С І категорії з умовним проходом понад 70 мм; трубопроводи II і III категорії з умовним проходом понад 100 мм; трубопроводи IV категорії з умовним проходом понад 100 мм (що розташовані в межах теплових електростанцій і котелень) | трубопроводи пари з робочим тиском пари більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) та трубопроводи гарячої води з температурою води вище 115 °С І категорії з умовним проходом менше 70 мм; трубопроводи II і III категорії з умовним проходом менше ніж 100 мм; 3) трубопроводи IV категорії з умовним проходом менше ніж 100 мм (що розташовані в межах теплових електростанцій і котелень) (з урахуванням того, що Правила не поширюються на трубопроводи І категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II, III, IV категорій із зовнішнім діаметром менш як 76 мм) | пп. 1.1, 1.5, 11.2 Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (НПАОП 0.00- 1.11-98) |
| 1.2 | парові котли з робочим тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2); водогрійні котли з температурою нагріву води не вище 115 °С; водопідігрівачі з температурою нагріву води не вище 115 °С, що обігріваються парою з надлишковим тиском не вище 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2) або водою з температурою не вище 115 °С; мобільні (пересувні і транспортабельні) котельні установок з параметрами, зазначеними в п. 1) та п. 2); котли-утилізатори з параметрами, зазначеними в п. 1) та п. 2) | проточні газові водонагрівачі; змійовики для нагрівання води, на квартирних плитах; котли, які встановлюються на морських і річкових суднах, інших плавучих засобах і об’єктах підводного використання; опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту; котли з електричним обігрівом; опалювальні котли теплопродуктивністю не більше ніж 0,1 МВт; водопідігрівачі (бойлери), що обігріваються водою з температурою не більше ніж 110 °С | парові і водогрійні котли з поверхнею нагріву понад 6 м2 | парові і водогрійні котли з поверхнею нагріву менше ніж 6 м2; водопідігрівачі (бойлери) незалежно від тиску і температури | пп. 1.1, 1.2, п.16. 1.1 Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водо- підігрівників з температурою нагріву води не вище 115 «С (НПАОП 0.00-1.26-96) |
| 1.3 | парові котли, втому числі котли-бойлери, а також автономні пароперегрівники і економайзери; водогрійні і пароводогрійні котли; енерготехнологічні котли: парові і водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли; котли-утилізатори: парові і водогрійні; котли пересувних і транспортабельних установок і енергопоїздів; котли парові і рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями; трубопроводи пари і гарячої води в межах котла | котли, автономні пароперегрівники і економайзери, які встановлюються на морських і річкових суднах, на інших плавучих засобах (крім драг) та об’єктах підводного використання; котли і пароперегрівники паровозів і опалювальні котли рухомого складу залізничного транспорту; котли з електричним обігрівом; котли з об’ємом парового і водяного простору 0,01 м2 (10 л) і менше,» в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об’єм в м2 (л) не перевищує 0,02 (200); теплоенергетичне устаткування, виготовлене відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; пароперегрівники трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості | парові котли, автономні пароперегрівники і економайзери з робочим тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійні котли і автономні економайзери з температурою води вище 115 °С, у тому числі енерготехнологічні котли: парові і водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли; котли-утилізатори: парові і водогрійні; котли пересувних і транспортабельних установок і енергопоїздів; котли парові і рідинні, які, працюють з високотемпературними органічними теплоносіями | трубопроводи пари і гарячої води в межах котла | пп. 1.1.1, 1.1.3, 10.1.1 Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00- 1.08-94) |
| 1.4 | посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115 °С або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску; посудини, що працюють під тиском пари або газу, більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів під тиском більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); цистерни і посудини для транспортування і зберігання зріджених, стиснених газів, рідин і сипких тіл, в яких тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення; барокамери | посудини, що виготовляються відповідно до Правил будови та безпечної експлуатації обладнання і трубопроводів атомних енергетичних установок, а також посудини, що працюють з радіоактивним середовищем; посудини місткістю не більше 0,025 м3 (25 л) незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей; посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200); посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху всередині їх відповідно до технологічного процесу; посудини, що працюють під вакуумом; посудини, які встановлені на морських, річкових суднах та інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки; посудини, які встановлені на літаках та інших літальних апаратах; повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування; посудини спеціального призначення військового відомства; прилади парового і водяного опалення; трубчасті печі; частини машин, які не становлять собою самостійних посудин (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), невідключувані конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловологовідділь- ники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів; 13) посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більш як 150 мм без колекторів, а також з колекторами, виготовленими з труб з внутрішнім діаметром не більш як 150 мм | посудини 1-ї групи, що працюють при температурі не вище 200 °С, в яких добу- 2ток тиску в МПа (кгс/см ) на місткість у м3 (літрах) перевищує 0,05 (500), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість у м3 (літрах) перевищує 1 (10 000); бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю більше ніж 100 л, які встановлені стаціонарно, а також які призначені для транспортування і (або) зберігання стиснених, зріджених і розчинених газів | посудини 1-ї групи, що працюють при температурі не вище 200 °С, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість у м3 (літрах) не перевищує 0,05 (500), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість у м3 (літрах) не перевищує 1 (10 000); апарати повітророздільних установок і розподілу газів, розташованих всередині теплоізоляційного кожуха (регенератори, колони, теплообмінники, конденсатори, адсорбери, від окремлювачі, випарники, фільтри, пароохолодники, підігрівники); посудини холодильних установок і холодильних блоків у складі технологічних установок; резервуари повітряних електричних вимикачів; посудини, що входять до системи регулювання, мащення та ущільнення турбін, генераторів і насосів: бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л включно, які встановлені стаціонарно, а також які призначені для транспортування і (або) зберігання стиснених, зріджених і розчинених газів; генератори (реактори) для отримання водню, які використовуються гідрометеорологічною службою; посудини, які включені в закриту систему видобування нафти (від свердловини до магістрального трубопроводу); посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких і сипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожненні; посудини із стисненим і зрідженим газом, призначені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені; посудин, які встановлені в підземних гірничих виробках; вісцинові та інші фільтри, які встановлені на газорозподільних станціях і пунктах; конденсатозбірники на лінійній частині магістральних газопроводів; пристрої (метанольниці) для введення інгібітора гідратоутворення в газопроводах; пневмогідроприводи механізмів керування запірної арматури; вхідні буферні посудини, буферні посудини на виході всіх ступенів мас- ловологовіддільників компресорних установок, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, які змонтовані на спільному з компресорними установками фундаменті та не мають вимикальної запірної арматури | пп. 1.1.2, 1.1.3, 6.2.1, 6.2.2, таблиця 5 Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00- 1.07-94) |
| 1.5 | 1) газопроводі: і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні), підвідні газопроводи до підприємств, теплових електростанцій, котелень (ТЕС), автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного газу; газопроводи і газове обладнання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств житлово- комунального і побутового обслуговування та ТЕС; газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані домові регулятори, установки для одержання газоповітряних сумішей; газонаповнювальні «станції; газонаповнювальні пункти; проміжні склади балонів; стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні, групові та індивідуальні балонні установки, випарні та змішувальні установки зрідженого вуглеводневого газу | технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтовидобувних і нафтопереробних виробництв; газове господарство підприємств чорної металургії, крім підземних газопроводів (внутрішнь- оплощадкові і позаплощадкові) природного і попутного нафтових газів, газонаповнювальних станцій і пунктів, резервуарних, випарних і балонних установок ЗВГ, громадських будинків і комунально- побутових об’єктів, розміщених на їх територіях; дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також установки, які використовують енергію вибуху газоповітряних сумішей, і установки для одержання захисних газів; пересувні газовикористову- вапьні установки, а також газове обладнання автомобільного і залізничного транспорту, річкових, морських і повітряних суден; автомобільні газонаповнювальні компресорні станції | 1) газопроводи і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні), підвідні газопроводи до підприємств, теплових електростанцій, котелень, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного газу; газопроводи і газове обладнання громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень* підприємств житлово-комунального і побутового обслуговування та ТЕС; газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані домові регулятори, установки для одержання газоповітряних сумішей; газонаповнювальні станції та пункти; проміжні склади балонів; стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні, групові та індивідуальні балонні установки, випарні та змішувальні установки зрідженого вуглеводневого газу | об’єкти систем газопостачання житлових будинків | пп. 1.1.2, 1.1.3,3.13 Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20- 98) |
| 2. Підйомні споруди |
| 2.1 | вантажопідіймальні крани всіх типів; крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом; однорейкові візки; ручні та електричні талі; кранові підйомники; лебідки для піднімання вантажу і (або) працівників; колиски для піднімання працівників; вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери, вантажопідйомні електромагніти, кліщові захвати тощо); знімні вантажозахоплювальні пристрої; тара, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ков- 1111, мульди, ВИЛИВНИЦІ тощо), у морських і річкових портах | 1) крани-штабелеукладачі стелажні; 2) лісозаготівельні крани-маніпулятори, не оснащені гаком (вирубно-пакетувальні вирубно-трелювальні, для безчокерного трелювання, пакетопід- биральні тощо); маніпулятори, що застосовуються в робототехнічних системах; вантажопідйомні машини, призначені для застосування в шахтах, на морських і річкових суднах та інших плавучих спорудах, на які поширюються спеціальні правила; екскаватори, призначені для роботи із землерийним обладнанням або грейфером; вантажопідіймальні крани, призначені виключно для роботи зі спеціальним навісним обладнанням (віброзанурювачами, шпунтовисмикувачами буровим обладнанням тощо); , вантажопідйомні машини спеціального призначення: підлогові завалювальні та посадкові машини, трубоукладачі, електро- та автонавантажувачі, мостоукладальні машини, спеціалізовані перевантажувальні комплекси; монтажні поліспасти та конструкції, до яких вони підвішуються (щогли, шеври, балки тощо); підйомники (самохідні, причіпні, пожежні, щоглові та будівельні); вантажопідіймальні крани, машини, вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара військового спеціального призначення, що перебувають в експлуатації у Збройних силах України | вантажопідіймальні крани всіх типів; крани-екскаватори; призначені для роботи з гаком або електромагнітом; однорейкові візки | вантажопідіймальні крани всіх типів з ручним приводом, а також ті, в яких разом з ручним приводом механізмів пересування як механізм піднімання застосовано пневматичний циліндр; крани мостового типу та пересувні або поворотні консольні вантажопідйомністю до 10 т включно, що керуються з підлоги або зі стаціонарного поста; крани-маніпулятори, що встановлюються на фундаменті; крани стрілового типу, в тому числі крани-маніпулятори (автомобільні, пневмоколісні, короткобазові, гусеничні, на спеціальному шасі, на шасі колісного та гусеничного тракторів, рейкові, залізничні, переставні, причіпні), вантажопідйомністю до 1 т включно або з вантажним моментом до 40 кНм включно; крани стрілового типу (крім баштових стаціонарних приставних) з по стійним вильотом або не споряджені виробником механізмом повертання або пересування; переставні крани для монтажу щогл, веж, труб, які встановлюються на споруді, що монтується; крани-маніпулятори і вантажопідіймальні крани (крім автомобільних) навчальних закладів, що використовуються виключно для навчання; вантажопідіймальні крани, встановлені на пересувних комплексах і агрегатах (роторні комплекси, крокуючі екскаватори тощо) та призначені виключно для виконання ремонтних робіт на них; колієукладальні крани і крани на залізничному спеціальному рухомому складі (дрезина, автомотриса тощо) | пп. 1.2, 1.3,7.1.1, 7.1.2, 4.20.31 Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) |
| 2.2 | підйомники самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні, залізничні тощо); підйомники причіпні | пожежні підйомники; засоби підмощування; підйомники військового та спеціального призначення, що перебувають в експлуатації у Збройних силах України | підйомники самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні); причіпні | підйомники, встановлені на залізничному спеціальному рухомому складі (дрезина, автомотриса тощо) штабелеукладачі з ручним пересуванням | пп. 1.2, 1.3, 6.1.1 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36- 03) |
| 2.3 | вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронаванта- жувачі); навантажувачі з висувними вантажопідйомником або вилами; навантажувачі з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами); навантажувачі з платформою; навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається; навантажувачі з бічним захопленням вантажу (однобічні, двобічні, фронта- льно-бічні тощо); штабелеукладачі: самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги); з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом піднімання, з підніманням ручною лебідкою); комбіновані | візки вантажні з підйомним пристроєм; фронтальні, напівпо- воротні, перекидні одноковшові, вилкові та грейферні навантажувачі, оснащені важільною системою; снігонавантажувачі; багатоковшові навантажувачі та навантажувачі з лапами, що нагортають; вилкові фронтальні стрілові навантажувачі (з телескопічною стрілою) | вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронавантажу- вачі); навантажувачі з висувними вантажопідйомником або вилами; навантажувачі з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами); навантажувачі з платформою; навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається; навантажувачі з бічним захопленням вантажу (однобічні, двобічні, фронтально- бічні тощо); штабелеукладачі: самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги) та комбіновані |  | пп. 1.2, 1.4, 7.2.1, додаток 1 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08) |
| 2.4 | ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні; ліфти з іншими приводами в частині реєстрації, перереєстрації, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації; малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації; електричні багатокабін- ні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники | ліфти, які установлені: в шахтах гірничої промисловості; на суднах та інших плавучих спорудах; на літаках та інших літальних апаратах | ліфти електричні (з тяговим або жорстким приводом), гідравлічні та з іншими приводами; електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники, призначені для роботи з провідником (пасажирські підйомники) | будівельні підйомники, призначені без роботи з провідником (вантажні підйомники); малі вантажні ліфти | ПІІ. 3.1.1,3.1.4,9.1.1, 10.32 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00- 1.02-08) |
| Об’єкти транспортного нагляду |
| 3.1 | великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування | транспортні засоби, призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування | великотоннажні та інші технологічні автомобілі; трактори колісні і гусеничні, у тому числі з навісним обладнанням, інші машини і механізми на їх шасі; бульдозери; бурові машини, бурові установки; снігонавантажувачі, снігоочисники; машини, що прибирають тротуари; машини, що розкидають щебінь; трубоукладачі; тягачі; дорожня фреза; копер палебійний; екскаватори колісні і гусеничні; вантажопідйомні установки на спеціальному самохідному шасі; інші машини на спеціальному самохідному шасі; навантажувачі всіх типів, у тому числі електронавантажувачі, електрокари, електровізки; самохідна дорожньо- будівельна техніка: котки дорожні самохідні; віброкотки; пневмокотки; асфальтоукладачі, автоскрепери, автогрейдери; спецмашини: самохідні; на базі автомобілів; машини маркувальні; машини для ламання футеровки; причіпні пристрої: автотракторні причепи і напівпричепи; ваговози; розкидачі; грейдери причіпні; скрепери причіпні; пневмо- нагнітачі; вагони- гуртожитки; електростанції причіпні; дизель-генератори причіпні; цистерни причіпні; зварювальні агрегати причіпні; компресори причіпні, причіпна спецтехніка | 1) транспортні засоби, призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування (автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски (підконтрольні Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України) 2) трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального і користування (підконтрольні Міністерству аграрної політики України) | п. 3, додаток 1 Правил державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування |

ЛІТЕРАТУРА

ДІЮЧІ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ  АКТИ  З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   / НПАОП /

|  | НПАОП 0.00-1.01-07 | Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. |
| --- | --- | --- |
|  | НПАОП 0.00-1.02-08 | Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. |
|  | НПАОП 0.00-1.11-98 | Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. |
|  | НПАОП 0.00-1.15-07 | Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. |
|  | НПАОП 0.00-1.16-96 | Правила атестації зварників. |
|  | НПАОП 0.00-1.20-98 | Правила безпеки систем газопостачання України. |
|  | НПАОП 0.00-1.26-96 | Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150. |
|  | НПАОП 0.00-1.28-10 | Правила охорони праці під час експлуатації електронно- обчислювальних машин. |
|  | НПАОП 0.00-1.36-03 | Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. |
|  | НПАОП 0.00-1.48-91 | Правила охорони праці при холодній обробці металів. |
|  | НПАОП 0.00-1.59-87 | Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. |
|  | НПАОП 0.00-1.60-66 | Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів. |
|  | НПАОП 0.00-1.62-12 | Правила охорони праці на автомобільному транспорті |
|  | НПАОП0.00-1.69-13 | Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок. |
|  | НПАОП 0.00-1.71-13 | Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. |
|  | НПАОП 0.00-2.01-05 | Перелік робіт з підвищеною небезпекою. |
|  | НПАОП 0.00-5.20-94 | Типова інструкція з охорони праці для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів. |
|  | НПАОП 0.00-6.07-04 | Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки |
|  | НПАОП 0.00-6.15-99 | Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів. |
|  | НПАОП 0.00-6.21-02 | Порядок ідентифікації та обліку об`єктів підвищеної небезпеки. |
|  | НПАОП 0.00-6.22-02 | Порядок декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки. |
|  | НПАОП 20.0-1.02-05 | Правила охорони праці в деревообробній промисловості. |
|  | НПАОП 28.0-1.01-90 | Галузеві правила з ТБ і виробничої санітарії при холодній обробці металів на металорізальних верстатах. |
|  | НПАОП 28.0-1.02-83 | Правила з ТБ і виробничої санітарії при холодній обробці металів. |
|  | НПАОП 40.1-1.01-97 | Правила безпечної експлуатації електроустановок |
|  | НПАОП 40.1-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. |
|  | НПАОП 40.1-1.32-01 | Правила будови електроустановок |
|  | НПАОП 45.2-1.01-98 | Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. |
|  | НПАОП 45.2-4.01-98 | Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. |
|  | НПАОП 45.2-7.02-12 | Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН). |
|  | Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів /Затверджено постановою КМУ від 13.04.2011р. № 461/ |
|  | Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки /Затверджено постановою КМУ від 26.05.2004р. № 687/ |
|  | Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки /Затверджений постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91/ |
|  | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів /Затверджено наказом міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258/ |
|  | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) /Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 №91/ |
|  | Показчик нормативно-правових актів з питань охорони праці, затверджений наказом Держгірпромнагляду від 12.04.2012 № 74 (викладено у новій редакції) Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 12.03.2014 № 37 |