Рекомендації Управління ДСНС України у Чернігівській області

Комплекс заходів, які необхідно провести  для забезпечення належного стану пожежної, техногенної безпеки та безпечної роботи дитячих закладів відпочинку:

1. Забезпечити дитячі заклади відпочинку резервними джерелами електроживлення на випадок відключення електроенергії.

2. Обладнати об’єкти установками автоматичної пожежної сигналізації та привести їх у працездатний стан. Сигнали від установок автоматичної пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого пожежного спостереження.

3. Територію, будівлі, споруди та приміщення забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння.

4. Організувати проведення замірів опору ізоляції силових та освітлювальних електромереж. Забезпечити утримання електрообладнання у будівлях, спорудах та приміщеннях відповідно до Правил улаштування електроустановок.

5. Провести вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій покрівель.

6. Шляхи евакуації та протипожежне водопостачання привести у відповідність до встановлених норм.

7. Не допускати застосування піротехнічних виробів без письмового погодження з органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

8. Визначити місця для купання. Забезпечити їх облаштування згідно з встановленими вимогами, проведення паспортизації, обстеження та очищення дна акваторії пляжів силами організацій, які пройшли атестацію з даного виду робіт.

9. Заклади, що розміщені біля водойм, забезпечити відомчим рятувальним постом, обладнати стенди з матеріалами стосовно питань безпеки життєдіяльності. У місцях, не передбачених для купання, встановити відповідні попереджувальні написи.

10. Вжити дієвих заходів щодо приведення у належний протипожежний стан дитячих закладів оздоровлення.

11. Не допускати відкриття дитячих закладів оздоровлення з грубими порушеннями норм, правил пожежної та техногенної безпеки.

12. Проводити навчання з дітьми стосовно дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки із залученням працівників Управління ДСНС України у Чернігівській області.

т. 5-36-47 (канцелярія)

Лігун Родіон Анатолійович, начальник відділу із запобігання надзвичайним ситуаціям Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області