
# Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ**

вул. Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54, obluo@cg.ukrtel.net, код ЄДРПОУ 02147351

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.2015 | № |  05/1-09/1090 |  | На №  |  | від |   |

 Начальникам управлінь освіти міських рад, відділів освіти райдержадміністрацій, шкіл- інтернатів, позашкільних навчальних закладів

Про стан забезпечення пожежної та

техногенної безпеки пришкільних таборів

Управління ДСНС України у Чернігівській області у своєму листі від 06.04.2015

 № 41/2-02/2673 висловлює стурбованість станом забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти, де планується функціонування в літній час пришкільних таборів.

 Незважаючи на те, що керівниками об`єктів на адресу Управління ДСНС було надано плани усунення недоліків та гарантійні листи по виконанню заходів протипожежного та техногенного характеру, загальноосвітні навчальні заклади області продовжують експлуатуватись з грубими порушеннями протипожежних норм і правил.

 У зв`язку з тим, що на даний час обмежено проведення перевірок контролюючими органами, виконання протипожежних заходів здійснюється на дуже низькому рівні.

 Зважаючи на зазначене вище та на виконання листа Управління ДСНС у Чернігівській області Управління освіти і науки облдержадміністрації пропонує:

 вжити всіх заходів щодо усунення наявних недоліків та приведення пришкільних таборів в належний протипожежний стан. У першу чергу звернути увагу на облаштування систем оповіщення людей про пожежу, приведення у робочий стан пристроїв блискавкозахисту, відповідність нормам безпечної експлуатації електрообладнання, шляхів евакуації, протипожежного водопостачання, оброблення дерев`яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином.

 Попереджаю керівників навчальних закладів про персональну відповідальність за належний стан протипожежної безпеки об`єктів.

Заступник начальника Управління М.А.Конопацький

Котевич О.Д.

95-49-75